## Informazioni generali
Proposta di calcolo IPE per sito concessionario di automobili
Il presente foglio di calcolo contiene una proposta di verifica per le performance energetiche dei fabbricati utilizzati come concessionari di automobili.
E' possibile inserire i dati richiesta per la sola analisi preliminare oppure è possibile, in aggiunta, inserire i dati richiesti per un'analisi più approfondita (confronto consumi mensili e calcolo IPE per la specifica area funzionale delle officine e dell'autosalone).
L'elaborazione dati è a cura dell' Ing. Carretta Fabrizio
Si raccomanda di utilizzare versioni Excel successive al 2007.
I fattori di conversione sono definiti secondo i parametri riportati nella circolare del MiSE del 18 dicembre 2014.
Inserire i dati nelle sole caselle gialle nel foglio "Verifica IPE".
Per una stampa corretta posizionarsi sul foglio "Verifica IPE" e nelle impostazioni di stampa selezionare "Orientamento Orizzontale"

## Verifica IPE preliminare
Proposta di calcolo IPE per sito concessionario di automobili
Identificativo del sito: | Esempio_Sito1 |  |  |  |  | Soggetto: | Mario Rossi |  |  |  |  | Data: | 2020-03-10
Analisi preliminare | [8 empty] | Analisi dettagliata
[9 empty] | Consumi totali di energia elettrica mensile |  |  |  | Consumi totali di gas naturali mensili
[9 empty] | Gen | 26830 | kWh |  | Gen | 1976 | Sm3
[9 empty] | Feb | 24868 | kWh |  | Feb | 2005 | Sm3
Dati del sito per l'anno di riferimento |  |  |  |  | Consumi del sito per l'anno di riferimento |  |  |  | Mar | 23948 | kWh |  | Mar | 1914 | Sm3
Superficie lorda totale dell'area climatizzata | 2974 | m2 |  |  | En. Elettrica | 251910 | kWh |  | Apr | 16539 | kWh |  | Apr | 686 | Sm3
[9 empty] | Mag | 16807 | kWh |  | Mag | 0 | Sm3
[9 empty] | Giu | 19843 | kWh |  | Giu | 0 | Sm3
Gradi giorno del luogo in cui è situato | 2229 | GG |  |  | En. Termica | 8136 | Sm3 |  | Lug | 23228 | kWh |  | Lug | 0 | Sm3
[9 empty] | Ago | 22925 | kWh |  | Ago | 0 | Sm3
[9 empty] | Set | 17829 | kWh |  | Set | 0 | Sm3
[9 empty] | Ott | 15299 | kWh |  | Ott | 0 | Sm3
Conversioni utilizzate | [8 empty] | Nov | 19865 | kWh |  | Nov | 0 | Sm3
Energia elettrica |  | 1 | kWh = | 0.000187 | tep |  |  |  | Dic | 23927 | kWh |  | Dic | 1555 | Sm3
Gas Naturale |  | 1 | Sm3 = | 9.7301 | kWht = | 0.000836 | tep |  | Totale | 251908 | kWh |  | Totale | 8136 | Sm3
Calcolo dei consumi di Energia primaria | [8 empty] | Area Officina
[9 empty] | 1000 |  | m2
Consumi di energia primaria | [8 empty] | Area Autosalone
En. Primaria (En. elettrica) |  |  | 47.1072 | tep |  |  |  |  | 1900 |  | m2
En. Primaria (Gas naturale) |  |  | 6.8017 | tep
En. Primaria totale |  |  | 53.9089 | tep
Consumo specifico |  |  | 18.1267 | kgep/m2
0.0081322
0.0081322
0.0081322
Risultati analisi preliminare
Identificazione dell'indice di performance | [6 empty] | Verifica del rispetto dei limiti
per il sito di : | Esempio_Sito1
IPO |  |  | IPE Identificato | 0.0081322 | 0.0081322
Min | 0.0041
Med - rsd | 0.006
Med | 0.0069
Med + rsd | 0.0077
Max | 0.0097
Risultati analisi dettagliata
Consumo % mensile
Gen | 11.08%
Feb | 10.33%
Mar | 9.945%
Apr | 6.624%
Mag | 6.463%
Giu | 7.631%
Lug | 8.932%
Ago | 8.816%
Set | 6.856%
Ott | 5.883%
Nov | 7.639%
Dic | 9.799%
Totale | 100%
IPO Autosalone
|  |  | Min | 0.0055443 |  | IPE Autosalone
|  |  | Med - rsd | 0.010747
|  |  | Med | 0.015949 | 0.012729 | 0.012729 | 0.012729
|  |  | Med + rsd | 0.023321
|  |  | Max | 0.030693
IPO Officine
|  |  | Min | 0.0073316 |  | IPE Officina
|  |  | Med - rsd | 0.011428
|  |  | Med | 0.015524 | 0.024185 | 0.024185 | 0.024185
|  |  | Med + rsd | 0.023742
|  |  | Max | 0.03196
Significato della simbologia
Ottimo indice di
performance.
Rientra nei
limiti.
Monito di verifica
consumi e/o
normalizzazione.
La linea di colore blu rappresenta l'indice di performance (IPE) calolato per il sito in questione mentre le colonne mostrano i valori minimi medi e massimi del suddetto indice di riferimento (IPO) per la categoria concessionari.
L'indicatore circolare mostra la collocazione delle attuali performance del sito in questione in prospettiva del traguardo di efficienza raggiungiungibile.
Legenda
tep = tonnellate equivalenti di petrolio
kgep = chilogrammi equivalenti di petrolio
GG = gradi giorno
Sm3 = standard metri cubi
IPE = Indice di Prestazione Energetica
IPO = Indice di prestazione Obiettivo
rsd = Relative standard deviation
Inserire i dati nelle apposite caselle gialle.
Per l'inserimento dei gradi giorno cercare il comune in cui è ubicato il sito tramite l'indirizzo web:
http://www.comuni-italiani.it/clima/
Vengono evidenziati in rosso i mesi che superano il limite percentuale
L'IPE identificato in questa sezione rappresenta la qualità dello stato energetico del concessionario in esame.
I consumi mensili rappresentati dall'istogramma devono rispettare il limite massimo rappresentato dalla linea rossa. Un superamento di tale limite ad esempio nei mesi estivi puo' rappresentare una scorretta gestione dei sistemi energetici oppure una obsolescenza degi impianti. Un superamento ad esempio, di tale limiti nei mesi invernali può rappresentare un controllo inefficiente dei vettori energetici.
Si precisa che i parametri di IPE e IPO identificati per la sezione officine hanno valenza per le attività di autoriparazione annesse ai siti concessionari.
Si consta che l'identificazione di questo indice è superfluo nel caso in cui il concessionario in questione sia sprovvisto di zona diverse da quella di vendita

## Guida alla stampa (hidden)
Procedura per una corretta stampa
Selezionare le colonne dalla A alla H
Nella scheda File selezionare: Stampa
Nella scheda della stampa tra le Impostazioni selezionare: Stampa selezione

## Calcoli (hidden)
Consumi di gas naturali mensili
IPO
Min | 0.0041 |  |  | Gen | 1976 | Sm3 | 19226.6993 | kWh |  | Range consumi
Med | 0.0028 |  |  | Feb | 2005 | Sm3 | 19508.8726 | kWh |  | Min | Med | Max
Max | 0.0028 |  |  | Mar | 1914 | Sm3 | 18623.4325 | kWh | gen | 10.91% | 14.38% | 21.08%
max1 | 0.0028 |  |  | Apr | 686 | Sm3 | 6674.8561 | kWh | feb | 9.366% | 13.08% | 17.96%
max2 | 0.0041 |  |  | Mag | 0 | Sm3 | 0 | kWh | mar | 6.286% | 9.586% | 11.03%
|  |  |  | Giu | 0 | Sm3 | 0 | kWh | apr | 1.668% | 5.056% | 6.624%
|  |  |  | Lug | 0 | Sm3 | 0 | kWh | mag | 2.513% | 4.574% | 6.463%
obiettivo | 0.001 |  |  | Ago | 0 | Sm3 | 0 | kWh | giu | 3.546% | 5.926% | 8.642%
|  |  |  | Set | 0 | Sm3 | 0 | kWh | lug | 3.81% | 7.152% | 8.952%
|  |  |  | Ott | 0 | Sm3 | 0 | kWh | ago | 3.573% | 7.047% | 8.816%
|  |  |  | Nov | 0 | Sm3 | 0 | kWh | set | 3.346% | 5.952% | 7.541%
|  |  |  | Dic | 1555 | Sm3 | 15130.3226 | kWh | ott | 3.631% | 5.388% | 6.077%
|  |  |  | Totale | 8136 | Sm3 | 79164.1831 | kWh | nov | 7.639% | 8.631% | 10.18%
[9 empty] | dic | 9.799% | 13.22% | 16.25%
|  | IPE officina [kgep/(mq*GG)] |  |  |  | IPE esposizione [kgep/(mq*GG)]
|  | 0.0073316 |  |  |  | 0.0055443
|  | 0.0098056 |  |  |  | 0.015949
|  | 0.012318 | min | 0.0073316 |  | 0.030693
|  | 0.022751 | med | 0.015524
|  | 0.0099642 | max | 0.03196
0.016852
0.016559
0.020555
0.0091269
0.01354
0.03196