## TABELLE&REG.DEL.UE 2015 24
Valori di ηgl,rif |  | Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica | [5 empty] | Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore
Tecnologia | ηrif | Categoria |  | Tipo di combustibile | Anno di costruzione |  |  | Categoria |  | Tipo di combustibile | Antecedente al 2016 |  |  | Dal 2016
Turbina a vapore a contropressione | 75% |  |  |  | Antecedente al 2012 | 2012-2015 | Dal 2016 |  |  |  | Acqua calda | Vapore (*) | Utilizzo diretto dei gas di scarico (**) | Acqua calda | Vapore (*) | Utilizzo diretto dei gas di scarico (**)
Turbina a gas con recupero di calore | 75% | Solidi | S1 | Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub- bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio | 44.2% | 44.2% | 44.2% | Solidi | S1 | Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub- bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio | 88% | 83% | 80% | 88% | 83% | 80%
Motore a combustione interna | 75% |  | S2 | Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto | 41.8% | 41.8% | 41.8% |  | S2 | Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto | 86% | 81% | 78% | 86% | 81% | 78%
Microturbine | 75% |  | S3 | Torba, mattonelle di torba | 39% | 39% | 39% |  | S3 | Torba, mattonelle di torba | 86% | 81% | 78% | 86% | 81% | 78%
Motori Stirling | 75% |  | S4 | Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli | 33% | 33% | 37% |  | S4 | Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli | 86% | 81% | 78% | 86% | 81% | 78%
Pile a combustibile | 75% |  | S5 | Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. | 25% | 25% | 30% |  | S5 | Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. | 80% | 75% | 72% | 80% | 75% | 72%
Motori a vapore | 75% |  | S6 | Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biode­ gradabili | 25% | 25% | 25% |  | S6 | Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biode­ gradabili | 80% | 75% | 72% | 80% | 75% | 72%
Cicli Rankine a fluido organico | 75% | Liquidi | L7 | Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi | 44.2% | 44.2% | 44.2% | Liquidi | L7 | Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi | 89% | 84% | 81% | 85% | 80% | 77%
Ogni altra tecnologia o combinazioni di tecnologie che non includono turbine a condensazione con estrazione di vapore | 75% |  | L8 | Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi | 44.2% | 44.2% | 44.2% |  | L8 | Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi | 89% | 84% | 81% | 85% | 80% | 77%
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore | 80% |  | L9 | Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (in­ clusi sego, grasso e trebbie) | 25% | 25% | 29% |  | L9 | Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (in­ clusi sego, grasso e trebbie) | 80% | 75% | 72% | 75% | 70% | 67%
Turbina a condensazione con estrazione di vapore | 80% | Gassosi | G10 | Gas naturale, GPL, GNL e biometano | 52.5% | 52.5% | 53% | Gassosi | G10 | Gas naturale, GPL, GNL e biometano | 90% | 85% | 82% | 92% | 87% | 84%
Ogni altra tecnologia o combinazioni di tecnologie che includono turbine a condensazione con estrazione di vapore | 80% |  | G11 | Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi | 44.2% | 44.2% | 44.2% |  | G11 | Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi | 89% | 84% | 81% | 90% | 85% | 82%
|  |  | G12 | Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di ac­ que reflue e gas di discarica | 42% | 42% | 42% |  | G12 | Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di ac­ que reflue e gas di discarica | 70% | 65% | 62% | 80% | 75% | 72%
|  |  | G13 | Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) | 35% | 35% | 35% |  | G13 | Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) | 80% | 75% | 72% | 80% | 75% | 72%
|  | Altri | O14 | Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i pro­ dotti da reazioni chimiche esotermiche) | 0% | 0% | 30% | Altri | O14 | Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i pro­ dotti da reazioni chimiche esotermiche) | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O15 | Energia nucleare | 0% | 0% | 33% |  | O15 | Energia nucleare | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O16 | Energia solare termica | 0% | 0% | 30% |  | O16 | Energia solare termica | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O17 | Energia geotermica | 0% | 0% | 19.5% |  | O17 | Energia geotermica | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%
|  |  | O18 | Altri combustibili non menzionati | 0% | 0% | 30% |  | O18 | Altri combustibili non menzionati | 0% | 0% | 0% | 92% | 87% | 0%

## Calcolo
IC.esercitazione4.TLR_ORC_CAR.xlsx
| Utenza in area pedemontana |  |  |  |  | Fabbisogno Utenza in area pedemontana |  |  |  | ORC NOMINALE | [5 empty] | 730 | 242
| Ore [h] | Potenza specifica [W/m³] | Potenza di picco [MW] | Volumetria [m³] |  | Intervallo cumulata [h] | Energia erogata nell'intervallo [MWh] | Fabbisogno cumulato [MWh] |  | Ore [h] | Carico Nominale [MW] |  | Carico Nominale [MW] | Perdite di rete 19% |  | 1460 | 231
| 0 | 13.5 | 0.3375 | 25000 | 75% della volumetria prevista di 33700 m^3 | 0 |  |  |  | 0 | 0.123 | 0.246 | 0.369 | 0.40163 |  | 2190 | 231
| 2190 | 12.9 | 0.3225 | 25000 |  | 2190 | 860.013 | 860.013 |  | 2190 | 0.123 | 0.246 | 0.369 | 0.38377 |  | 2920 | 154
| 3650 | 8 | 0.2 | 25000 |  | 3650 | 453.8957 | 1313.9088 |  | 3650 | 0.123 | 0.246 | 0.369 | 0.238 |  | 3650 | 143
| 4380 | 3.07 | 0.07675 | 25000 |  | 4380 | 120.2064 | 1434.1151 |  | 4380 | 0.123 | 0.246 | 0.369 | 0.091332 |  | 4380 | 55
| 5840 | 1.75 | 0.04375 | 25000 |  | 5840 | 104.6783 | 1538.7935 |  | 5840 | 0.123 | 0.246 | 0.369 | 0.052062 |  | 5110 | 44
| 8760 | 1.75 | 0.04375 | 25000 |  | 8760 | 152.0225 | 1690.816 |  | 8760 | 0.123 | 0.246 | 0.369 | 0.052062 |  | 5840 | 30
[16 empty] | 6570 | 30
[11 empty] | kwth | kwel |  |  |  | 7300 | 30
[11 empty] | 123 | 66 |  |  |  | 8030 | 30
[16 empty] | 8760 | 30
UNITA' ORC INSTALLATA A SERVIZIO DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO SITUATA IN AMBITO PEDEMONTANO | UNITA' ORC INSTALLATA A SERVIZIO DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO SITUATA IN AMBITO PEDEMONTANO
Tecnologia
|  | Fattore di disponibilità |  |  | Motore a combustione interna
|  | 90% |  |  | La tipologia impiantistica (tecnologia) definisce il rendimento globale di riferimento con cui confrontarsi (75% - 80%) per il rispetto dei requisiti CAR
[10 empty] | Pe [kW] | E [MWh]
|  |  | Ḟ [kW] | [6 empty] | 66 | 789.5448
|  | Tipo di combustibile | 233.3333 | [10 empty] | CHPEn
|  | Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli | F [MWh] | [10 empty] | 28.29%
2791.32
|  |  |  | ηtot | [10 empty] | PES | 27.66%
|  |  |  | 81% | [9 empty] | CHPHn
47.34%
|  | Il calcolo del rendimento di confronto per la produzione separata di energia elettrica e calore varia in funzione del tipo di combustibile | [7 empty] | Q [kW] | H [MWh] |  |  | Fluido
[10 empty] | 123 | 1321.2792 |  |  | Acqua calda |  |  | 1
[6 empty] | ηglobale |  | ηrif
[6 empty] | 75.62% | > | 75%
REF Eη (ηel produzione separata di energia elettrica)*
34%
REF Hη (ηth produzione separata di calore)
86%
|  |  | UNITA' CHP | [5 empty] | PIENO REGIME th |  |  | PIENO REGIME el
[9 empty] | Ora [h] | Pth [MW] |  | Ora [h] | Pth [MW]
|  |  | Dati di Targa (potenza) |  |  | Dati di Esercizio (energia) |  |  | 3650 | 0.238 |  | 5500 | 0.066
|  |  | Pe [kW] | 66 |  | E [MWh] | 789.5448 |  | 4222 | 0.123 |  | 4222 | 0.066
|  |  | Q [kW] | 123 |  | H [MWh] | 1321.2792 |  | 4380 | 0.091332 |  | 3570 | 0.066
|  |  | Ḟ [kW] | 233.3333 |  | F [MWh] | 2791.32 |  | 2190 | 0.38377
[9 empty] | 3570 | 0.246
|  |  | CALCOLO REQUISITI CAR | [5 empty] | 3650 | 0.238
|  |  | ηel pot | 28.29%
|  |  | ηth pot | 52.71% |  | MACCHINA VIRTUALE |  |  | 2190 | 0.38377
|  |  | ηglobale | 75.62% |  | Ceff | _ |  | 2338 | 0.369
[6 empty] | Hchp [MWh] | _ |  | 3650 | 0.238
|  |  | ηrif | 75% |  | Echp [MWh] | _
[6 empty] | Fchp [MWh] | _
|  |  | ηglobale > ηrif | TRUE
[6 empty] | UNITA' NON CHP |  |  | INIZIO DISSIPAZIONE |  |  |  | INIZIO DISSIPAZIONE |  |  |  | INIZIO DISSIPAZIONE
|  |  | REF Eη | 34% |  | ηel (non CHP) | _ |  | 4222 | 0.123 |  |  | 3570 | 0.123 |  |  | 2338 | 0.123
|  |  | REF Hη | 86% |  | Enonchp [MWh] | _ |  | 4380 | 0.091332 | 16.9323 |  | 3650 | 0.115 | 9.52 |  | 3570 | 0 | 75.768
[6 empty] | Fnonchp [MWh] | _ |  | 5840 | 0.052062 | 104.6783 |  | 4222 | 0 | 32.89
|  |  | PES | 27.66% |  |  |  |  | 5500 | 0.052 | -17.6906
|  |  | UTENZA TERMICA | [7 empty] | 103.92 |  |  |  | 42.41 |  |  |  | 75.768
|  |  | perdite di rete | 19%
COPERTURA FABBISOGNO
|  |  | Calore all'utenza termica |  |  | Hf [MWh] | 1321.2792
|  |  | % fabbisogno termico soddisfatto |  |  | % | 78.1445
Utenza in area pedemontana
| Ore [h] | Potenza specifica [W/m³] | Potenza di picco [MW] | Volumetria [m³]
| 0 | 13.5 | 0.3375 | 25000
| 2190 | 12.9 | 0.3225 | 25000
| 3650 | 8 | 0.2 | 25000
| 4380 | 3.07 | 0.07675 | 25000
| 5840 | 1.75 | 0.04375 | 25000
| 8760 | 1.75 | 0.04375 | 25000
ORC NOMINALE
| Ore [h] | Carico Nominale [Kw] |  | Carico Nominale [Kw] | Perdite di rete 19%
| 0 | 402 | 123 | 246 | 369
| 2190 | 384 | 123 | 246 | 369
| 2338 | 369 | 123 | 246 | 369
| 3570 | 246 | 123 | 246 | 246
| 3650 | 238 | 123 | 238
| 4222 | 123 | 123 | 123
| 4380 | 91 | 91
| 5500 | 62 | 62
| 5500 | 62 | 0
| 5840 | 52
| 8760 | 52
| modello | 312 C202 |  | costo manutenzione [Euro/Kwhel] | 0.015 |  |  |  | energia th [kwh/y] | energia el [kwh/y]
| potenza el [kw] | 66 |  | costo conduzione [Euro/anno] | 2000
| potenza termica | 123 |  | costo assicurazione [Euro/anno] | 1000
| rendimento el | 28.29%
| rendimento term | 47.34% |  |  |  |  | tot |  | 1321.2792 | 789.5448
| rendimento tot | 75.62%
| potenza introdotta | 233.3333
| Potere calorifico | 4.36 |  | costo impianto specifico [Euro/kwth] | 15000
| rend elettrico | 28.29%
| rend termico | 47.34%
| rendimento tot | 75.62% |  | CAR
| rapporto cogenerazione | 1.6735
| indice elettrico | 0.59756
| consumo specifico combu | 3.5354
COEFFICIENTI PES
| rend el separato | 34%
| rend th separato | 86%
| PES | 27.6591 |  | CAR
| portata cippato [t/h] | 0.16055
| consumo annuo cippato tot [t/y] | 640.211
CALCOLO costi orari
| prezzo cippato [Euro/t] | 175
| COSTO combustibile [Euro/h] | 28.0963
| COSTO manutenzione [Euro/h] | 2.97
| COSTO conduzione [Euro/h] | 0.25368
| COSTO assicurazione [Euro/h] | 0.12684
| COSTO TOTALE NETTO | 31.4468
| COSTO NETTO SPEC | 0.15882
CALCOLO TEE
| Energia elettrica [Mwh/y] | 789.5448
| Energia termica prodotta [Mwh/y] | 1321.2792
| Energia alimentata | 2791.32
| risparmio energetico [Mwh/y] | 1067.2417
| coefficiente [TEP/Mwht] | 0.086
| coefficiente K | 1.4
| TEE | 128.4959
| valore 1 TEE | 259.6
| valore tot TEE | 33357.5372
cippato
Cogeneratore A CIPPATO
energia elettrica
calore utile
Rete di Teleriscaldamento

## Piano economico
Power (kWel) | 198 | kW
Power (kWth) | 369 | kW |  |  |  | Rata | -76728.1332 | €
[6 empty] | autocons. | 0
Degradation | 0% |  |  |  |  | risparmio | 0 | €/kWh
Inflation | 0.5%
Turn key + autorization (€) | 1900000 |  |  |  |  | Tariffa energia | 0.096 | €/kWh
Total Investment (€) | 1900000 | € |  |  |  | IRES | 24%
| 50% |  |  |  |  | IRAP | 3.9%
Equity (outflow) (€) | 950000 |  | 25 | anni |  | IMU | 1.06%
Refinancing Base Euribor 3 months | 0.5% | www.euribor.it/
Spread | 2%
Interest Rate | 2.5%
WACC | 5.5%
Duration (m) calcolo | 180 | mesi | 15 | anni
Duration | 180 | mesi
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Anni |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | TOTALE
Generazione Elettrica |  |  |  | kWh | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 789544.8 | 19738620
Previsione PUN |  |  | 0.096 | €/kWh | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
Ricavo da Tariffa Incentivante |  |  |  | € | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 75796.3008 | 1894907.52
Generazione termica |  |  |  | kWh | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465 | 1070236.1465
Previsione vendita calore |  |  | 0.15 | €/kWh | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Ricavo |  |  |  | € | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422 | 160535.422
Titoli TEE |  |  |  | € | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372 | 33357.5372
Credito d'imposta |  |  | 21.93 |  | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787 | 23470.2787
Credito d'imposta iniziale |  |  | 7623.54
Inflazione |  |  |  |  | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Fattore d'Inflazione |  |  |  |  | 1 | 1.005 | 1.01 | 1.0151 | 1.0202 | 1.0253 | 1.0304 | 1.0355 | 1.0407 | 1.0459 | 1.0511 | 1.0564 | 1.0617 | 1.067 | 1.0723 | 1.0777 | 1.0831 | 1.0885 | 1.0939 | 1.0994 | 1.1049 | 1.1104 | 1.116 | 1.1216 | 1.1272
Ricavi totali (Erning) |  |  |  | € | 300783.0786 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 293159.5386 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 259802.0015 | 7003036.6343
Combustibile |  | 112036.9266 |  | € | 112036.9266 | 112597.1112 | 113160.0968 | 113725.8973 | 114294.5268 | 114865.9994 | 115440.3294 | 116017.531 | 116597.6187 | 117180.6068 | 117766.5098 | 118355.3424 | 118947.1191 | 119541.8547 | 120139.564 | 120740.2618 | 121343.9631 | 121950.6829 | 122560.4363 | 123173.2385 | 123789.1047 | 124408.0502 | 125030.0905 | 125655.2409 | 126283.5171 | 2975601.6199
Manutenzione |  | 11843.172 |  | € | 11843.172 | 11902.3879 | 11961.8998 | 12021.7093 | 12081.8178 | 12142.2269 | 12202.9381 | 12263.9528 | 12325.2725 | 12386.8989 | 12448.8334 | 12511.0775 | 12573.6329 | 12636.5011 | 12699.6836 | 12763.182 | 12826.9979 | 12891.1329 | 12955.5886 | 13020.3665 | 13085.4684 | 13150.8957 | 13216.6502 | 13282.7334 | 13349.1471 | 314544.1673
Conduzione |  | 5921.586 |  | € | 5921.586 | 5951.1939 | 5980.9499 | 6010.8546 | 6040.9089 | 6071.1135 | 6101.469 | 6131.9764 | 6162.6363 | 6193.4494 | 6224.4167 | 6255.5388 | 6286.8165 | 6318.2505 | 6349.8418 | 6381.591 | 6413.499 | 6445.5665 | 6477.7943 | 6510.1833 | 6542.7342 | 6575.4479 | 6608.3251 | 6641.3667 | 6674.5736 | 157272.0837
O&M e assicurazione |  | 1500 |  | € | 1500 | 1507.5 | 1515.0375 | 1522.6127 | 1530.2258 | 1537.8769 | 1545.5663 | 1553.2941 | 1561.0606 | 1568.8659 | 1576.7102 | 1584.5937 | 1592.5167 | 1600.4793 | 1608.4817 | 1616.5241 | 1624.6067 | 1632.7298 | 1640.8934 | 1649.0979 | 1657.3434 | 1665.6301 | 1673.9582 | 1682.328 | 1690.7397 | 39838.6725
Costi Totali |  |  |  | € | 131301.6846 | 131958.193 | 132617.984 | 133281.0739 | 133947.4793 | 134617.2167 | 135290.3028 | 135966.7543 | 136646.588 | 137329.821 | 138016.4701 | 138706.5524 | 139400.0852 | 140097.0856 | 140797.5711 | 141501.5589 | 142209.0667 | 142920.112 | 143634.7126 | 144352.8862 | 145074.6506 | 145800.0239 | 146529.024 | 147261.6691 | 147997.9774 | 3487256.5434
Flussi di Cassa Operativi (EBITDA - margine operativo lordo) |  |  |  | € | 169481.394 | 161201.3456 | 160541.5546 | 159878.4647 | 159212.0594 | 158542.322 | 157869.2359 | 157192.7844 | 156512.9506 | 155829.7177 | 155143.0685 | 154452.9862 | 153759.4534 | 153062.453 | 152361.9676 | 118300.4426 | 117592.9348 | 116881.8894 | 116167.2889 | 115449.1153 | 114727.3509 | 114001.9776 | 113272.9775 | 112540.3324 | 111804.024 | 3515780.0909
Rata (ipotesi) |  |  |  | € | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | -76728.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ammortamento |  |  |  | € | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000 | -38000
Riscatto |  |  |  | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profitti ante imposte (EBIT) |  |  |  | € | 54753.2608 | 46473.2124 | 45813.4214 | 45150.3315 | 44483.9261 | 43814.1887 | 43141.1026 | 42464.6511 | 41784.8173 | 41101.5844 | 40414.9353 | 39724.8529 | 39031.3202 | 38334.3198 | 37633.8343 | 80300.4426 | 79592.9348 | 78881.8894 | 78167.2889 | 77449.1153 | 76727.3509 | 76001.9776 | 75272.9775 | 74540.3324 | 73804.024 | 1414858.0922
Ires (Imposta Redditi Societari) |  |  |  | € | 13140.7826 | 11153.571 | 10995.2211 | 10836.0796 | 10676.1423 | 10515.4053 | 10353.8646 | 10191.5163 | 10028.3562 | 9864.3803 | 9699.5845 | 9533.9647 | 9367.5168 | 9200.2367 | 9032.1202 | 19272.1062 | 19102.3043 | 18931.6535 | 18760.1493 | 18587.7877 | 18414.5642 | 18240.4746 | 18065.5146 | 17889.6798 | 17712.9658 | 339565.9421
Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) |  |  |  | € | 2135.3772 | 1812.4553 | 1786.7234 | 1760.8629 | 1734.8731 | 1708.7534 | 1682.503 | 1656.1214 | 1629.6079 | 1602.9618 | 1576.1825 | 1549.2693 | 1522.2215 | 1495.0385 | 1467.7195 | 3131.7173 | 3104.1245 | 3076.3937 | 3048.5243 | 3020.5155 | 2992.3667 | 2964.0771 | 2935.6461 | 2907.073 | 2878.3569 | 55179.4656
IMU |  |  | 654.55 | € | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 654.55 | 16363.75
Net Cash Flow |  |  |  | -950000 | 76822.551 | 70852.6361 | 70376.9268 | 69898.839 | 69418.3607 | 68935.4801 | 68450.185 | 67962.4635 | 67472.3033 | 66979.6924 | 66484.6183 | 65987.069 | 65487.0319 | 64984.4945 | 64479.4446 | 95242.0691 | 94731.956 | 94219.2923 | 93704.0653 | 93186.2621 | 92665.87 | 92142.8759 | 91617.2668 | 91089.0296 | 90558.1513 | 1003748.9345
Cash Flow Cumulativo | -950000 |  |  | -950000 | -873177.449 | -802324.8129 | -731947.886 | -662049.047 | -592630.6863 | -523695.2063 | -455245.0213 | -387282.5578 | -319810.2545 | -252830.5622 | -186345.9438 | -120358.8748 | -54871.843 | 10112.6516 | 74592.0961 | 169834.1652 | 264566.1212 | 358785.4135 | 452489.4787 | 545675.7409 | 638341.6108 | 730484.4867 | 822101.7535 | 913190.7831 | 1003748.9345
Cash flow cumulato (25 anni) |  |  |  | 1 2026: 1003748.9345
ROI 1° anno |  |  |  | 1 2026: 8.92%
ROE 1° anno |  |  |  | 1 2026: 8.087%
Tempo Ritorno Investimento (anni) |  |  |  | 1 2026: 14
VAN: valore dei flussi di cassa attesi attualizzati mediante un dato tasso di rendimento
TIR: tasso di ritorno effettivo generato da un investimento. In generale un progetto viene perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del costo del capitale per quell'investimento
ROI: indice di redditività del capitale investito. Calcolato come rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto.
ROE: è l'indicatore del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore e dai soci. Calcolato come rapporto tra utile netto e patrimonio netto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on A14: magni: tasso di attualizzazione. Nel nostro foglio di calcolo è al 12%